Программа

проведения проверки готовности объектов ЖКХ

Кунашакского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027годов

Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддерживания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организацией жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность из работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущие ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов.

2.1. Администрация Кунашакского муниципального округа Челябинской области организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 1 сентября комиссией, утвержденной постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от_________2026г.№______ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Кунашакского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов».

Проверка осуществляется комиссией, которая организована администрацией округа (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (табл.1).

Табл.1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду и перечень проверяемых лил (потребителей)

| №п\п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации: МУП «Балык» АО «Челябоблкоммунэнерго» ООО Стрела» | 30.07.2026г до 28.08.2026г |
| 2 | Объекты социальной сферы: - МУСО « Комплексный центр социального обслуживания наскления» - МКДОУ «Детский сад Миляш» - МКДОУ « Детский сад Березка» - ГБУЗ «Районная больница с.Кунашак» - Администрация Кунашакского муниципального округа - МБУ ДО Спортивная школа Саулык» - МКУК Дворец культуры - МУСО «Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - МКОУ «МЦБС» - МКДОУ «Детский сад Чебурашка» - МКДОУ «ЦРР-ДС Теремок» - МОУ «Аминевская ООШ» - МКОУ «Курмановская СОШ» - МКОУ «Ибрагимовская ООШ» - МКОУ «Карагайкульская ООШ» - МКОУ «Тюляковская ООШ» - Управление образования Кунашакского округа - МБОУ «Тахталымская СОШ» - МКОУ СОШ п.Муслюмово жд.ст - МКДОУ «Детский сад Лесная сказка» - МКДОУ «Детский сад Улыбка» - МКОУ «Саринская СОШ» - МОУ «Кунашакская СОШ» - МОУ «Борисовская СОШ» - МКОУ «Усть-Багарякская СОШ» - МКОУ «Урукульская СОШ» - МКДОУ «ЦРР-ДС с.Новобурино» - МКДОУ «Детский сад Родничок» - МКОУ «Новобуринская СОШ» - МОУ «Маякская ООШ» - МКУК «МЦКС» - МКОУ «Буринская СОШ» - МКОУ «Кулужбаевская ООШ» - МКОУ «Куяшская СОШ» - МКОУ «Карагайкульская ООШ» | 30.07.2026г до 28.08.2026г |
| 3 | Жилой фонд - ИП Насыров РФ (50 многоквартирных домов) - ООО УК Жилкомсервис (15 многоквартирных домов) - МКД, расположенный по адресу: с.Усть-Багаряк, ул.Базарная, д.1 - МКД, расположенный по адресу: с.Кунашак, ул.Ленина, д.94 - МКД, расположенный по адресу: с.Кунашак, ул.Ленина, д.113 - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Комсомольская, д.2А - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Комсомольская, д.10 - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная, д.137 - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная,д.9А - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная,д.9 - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная, д.5Б - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная,д.3 - МКД, расположенный по адресу: с.Новобурино, ул. Центральная, д.2А - МКД, расположенный по адресу: д.Голубинка, ул. Береговая, д.28 - МКД, расположенный по адресу: с.Большой Куяш, ул. Гагарина, д.13 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Центральная, д.28 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Центральная, д.27 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Центральная,д.2 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Молодежная,д.35 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Молодежная,д.34 - МКД, расположенный по адресу: пос.Лесной, ул.Молодежная,д.29 | 30.07.2026г до 28.08.2026г |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027гг.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г.№2234 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендательному образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Кунашакского муниципального округа, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Главой (или заместителем Главы) администрации Кунашакского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 сентября – для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопортребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1).Теплоснабжающие организации предоставляют в Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального округа (УЖКХСЭ) информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2 Программы

2)Потребители тепловой энергии предоставляют в  теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п.2,5,8 приложения 4.,информацию по выполнению требований, указанных в п.1,3,4,9,частично п.10,15,17 приложения 4,потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в УЖКХСЭ.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026г. потребителей и направляет его в УЖКХСЭ на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по понедельникам теплоснабжающая организация предоставляет в УЖКХСЭ сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2. программы.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

объектов ЖКХ Кунашакского муниципального             округа  к отопительному периоду2026/2027 годов

## АКТ N _____ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГГ.

| (место составление акта) |  | (дата составления акта) |
| --- | --- | --- |

| Теплоснабжающая организация |  |
| --- | --- |

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

|  | 1) | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |
| --- | --- | --- |
|  | 2) | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |
|  | 3) | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |

Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________

к отопительному периоду 2026/2027гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

| Участники комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| " " | 20__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 2026/2027гг.
от __________ N _____

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ___________ |  | Потребитель ______________ |

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или не выполнения требований по готовности к акту

№____ от «___»____________20____г.

проверки готовности  к отопительному периоду

1.

Срок устранения-_________________

(дата)

2.

Срок устранения-_________________

3.

Срок устранения-_________________

4.

Срок устранения-_________________

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

объектов ЖКХ Кунашакского муниципального             округа к отопительному периоду  2026-2027 годов

## ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026/2027 гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
|  |  | . |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________№_________

_________________________/А.А.Гиззатуллин/

Подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

объектов ЖКХ Кунашакского муниципального             округа к отопительному периоду  2026-2027 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1.готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.соблюдения критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3.наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4.функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

-первичными средствами пожаротушения;

5.проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6.организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7.обеспечение качества теплоносителей;

8.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверхресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативных запасов топлива;

11.наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12.отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13.работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетики.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в п.п.1,7,9,10 настоящего Приложения 3.

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности

объектов ЖКХ Кунашакского муниципального             округа к отопительному периоду  2026-2027 годов

Требования по подготовке к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- Устранение выявленных в порядке, установленным законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;

- Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием  сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пп.8,13,14,17 настоящего Приложения 4