Приложение № 56

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации котельных[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодателем организовано обучение работников по охране труда | Абзац второй пункта 5 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 № 551н (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2015, регистрационный № 39138) (далее – Правила № 551н) |  |  |  |
| и имеются в наличии протоколы проверки знаний требований охраны труда |  |  |  |
| и удостоверения |  |  |  |
| 2 | К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок допущены работники, прошедшие инструктаж по охране труда, | Абзац первый пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| обучение безопасным методам и приемам выполнения работ |  |  |  |
| и стажировку на рабочем месте |  |  |  |
| 3 | Работодателем осуществляется допуск к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок после проверки знаний, | Абзац второй пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| а также осуществляется периодическая проверка знаний не реже одного раза в 12 месяцев |  |  |  |
| 4 | Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформлен локальным нормативным актом работодателя | Абзац третий пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| 5 | К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок работодателем допусщены работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | Пункт 11 Правил № 551н |  |  |  |
| 6 | Работодатель обеспечил работников средствами индивидуальной защиты | Пункт 10 Правил № 551н |  |  |  |
| 7 | Работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок, обеспечены комплектом инструмента и приспособлений | Пункт 12 Правил № 551н |  |  |  |
| 8 | Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск) | Абзац первый пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| 9 | Нарядом-допуском определены содержание, | Абзац первый пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| место производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| время производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| и условия производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| меры безопасности, |  |  |  |
| состав бригады |  |  |  |
| и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |
| 10 | Наряд-допуск оформляется уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности | Абзац второй пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| 11 | Локальным нормативным актом работодателя установлены порядок производства работ повышенной опасности, | Абзац второй пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| порядок оформления наряда-допуска |  |  |  |
| и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, |  |  |  |
| 12 | Оформленные и выданные наряды-допуски зарегистрированы | Пункт 38 Правил № 551н |  |  |  |
| 13 | Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержден работодателем | Пункт 40 Правил № 551н |  |  |  |
| 14 | Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью допущено при наличии наряда-допуска | Абзац первый пункта 74 Правил № 551н |  |  |  |
| 15 | Работодателем утверждены инструкции по охране труда для каждого вида работ повышенной опасности | Пункт 41 Правил № 551н |  |  |  |
| 16 | Работодателем утвержден список, согласно которому выдаются на время работы ключи от дверей газоопасных помещений | Пункт 19 Правил № 551н |  |  |  |
| 17 | На рабочем месте руководителя работ размещен список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем | Пункт 27 Правил № 551н |  |  |  |
| 18 | У входов в газоопасные помещения вывешены знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ | Пункт 20 Правил № 551н |  |  |  |
| и об опасности пожара или взрыва |  |  |  |
| 19 | Элементы временных ограждений закреплены | Абзац третий пункта 22 Правил № 551н |  |  |  |
| и на них вывешены таблички «Осторожно! Опасная зона» |  |  |  |
| 20 | В производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки, вывешены плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы | Пункт 26 Правил № 551н |  |  |  |
| и правила оказания первой помощи пострадавшим |  |  |  |
| 21 | На отключающей арматуре вывешены таблички: "Не открывать! Работают люди"; | Абзац третий пункта 50 Правил № 551н |  |  |  |
| на вентилях открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди"; |  |  |  |
| на ключах управления электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; |  |  |  |
| на месте производства работ: "Работать здесь!" |  |  |  |
| 22 | Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев подвергаются поверке | Абзац первый пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |
| 23 | На манометр нанесен штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки | Абзацы второй и третий пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |
| и на шкалу манометра нанесена красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению или взамен красной черты прикреплена к корпусу манометра пластина, окрашенная в красный цвет |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)